## 广田西湖壹号小区充电桩布线工程

## （劳务分包）

## (项目编号：YX-23-130)

发

包

文

件

招标人：         宁国市永祥电力工程技术有限公司

编制时间：              2023年6月12日

广田西湖壹号小区充电桩布线工程（劳务分包）

招标公告

## 1. 项目概况与招标内容、规模:

1、项目名称; 广田西湖壹号小区充电桩布线工程

2、项目编号：YX-23-130

3、项目招标内容： 详见招标文件及项目相关资料

4、招标范围：劳务施工

5、招标方式：公开招标

6、实施时间：2023年6月

7、实施地点：安徽省宣城市宁国市

8、本项目最高限价：30万元。

9、工期：20日历天

10、其他：中标单位应严格落实项目负责人、安全员在岗履职，根据要求做好施工现场关键岗位考勤，并接受业主单位的检查监督。

## 2. 投标人资格要求

1）、具有独立法人资格，资质条件负荷工程要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2）、投标人类似业绩要求：/

3）、本项目不接受联合体投标

4）、宁国市永祥电力工程技术有限公司2023年度分包供应商库（电力工程专业分包/电力工程劳务分包）内企业。

## 3、投标截止时间和开标时间

3.1投标截止时间和开标时间为 2023年6月16日11点00分，宁国市永祥电力工程技术有限公司（二楼会议室）。

3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4、联系方式

招标人：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址: 宁国市经济技术开发区宁阳西路

邮编：242300

联系人：聂先生

电话：0563-4187559

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | √□不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | √□不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 3 | 偏离 | √□不允许 □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年6月16日11点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | 最高控制价 | 本工程控制价为30万元，投标报价高于此控制价作无效标处理。 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 11 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件贰份，正本壹份，副本壹份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | 封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 |
| 17 | 是否退还投标文件 | √□否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | 开标现场公开开标 |
| 20 | 评标办法 | ☑综合评分法；□最低价法 ；详见招标文件 |
| 22 | 履约保证金 | / |
| 23 | 需要补充的其他内容 |  |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 |  |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

# 第三章 投标文件

3.1投标文件的组成

1、授权委托书原件；

2、投标函；

3、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、企业法人营业执照；

5、本项目技术人员一览表；

6、投标人应附的其他材料（类似业绩）。

注：（1）上述材料不全的投标文件，不进入评审。

- 投标文件一正一副（报价书必须密封，封口处加盖投标人公章（骑缝章）

3.2投标报价

本工程控制价为30万元，投标报价高于此控制价作无效标处理。

# 第四章  评标办法

一、资格评审标准

评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件不再进行后续评审。

| 评审名称 | 评审因素 |  |  | 评审标准 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评 审标准 | 1 | 投标保证金转出到账情况 |  | 符合招标文件要求 （依据银行出具的材料） |  |
|  | 2 |  | 资格要求 | 符合招标文件要求 |  |
|  | 3 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  | 4 |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如有） |  |
|  | 5 |  | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |  |
|  | 6 |  | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |

评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

二、评分办法

## 1、评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 办法 | 中标候选人 排序方法 | 评标委员会根据通过初步评审、投标人的综合得分最高的为中标候选人。当出现多家投标人的综合得分相同时， 以以投标报价低的优先，投标报价还相同的，以业绩、奖项得分优先；否则，评标委员会用随机抽取方法确定排名顺序。 |
| 2 |  | 分值构成 (100分) | 投标报价： 95 分； 企业履约等级： 3 分； 企业综合实力： 2分。 |
| 2.1 |  | 投标报价 （95分） | 投标报价等于评标基 准值的得 95分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=95- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 2.2 |  | 企业履约等级 （3分） | 在永祥电力公司供应商评定等级中获评A级得3分，B级得2分，C级得1分，D不得分。（首次承接工程无供应商评定等级的供应商按C级计分） |
| 2.3 |  | 企业综合实力 （2分） | 在永祥电力公司供应商入库企业综合实力评定等级中获评A级得3分，B级得2分，C级得1分，D不得分。 |
| 2.4 |  |  |  |
| 2.2 |  | 评标基准值 计算 | 一、评标基准值的计算： (1)当有效投标报价为 3 家时，合理最低价为评标基准值； (2)当有效投标报价为 4-7 家时，最低价为无效报价，次低价为评标基准值； (3)当有效投标报价为 ≥8 家时，最低 20%（四舍五入取整）为无效报价，有效报价中最低价为评标基准值； |

## 2、评分办法

1、投标报价评审

投标人报价不超过该项目招标控制价的，评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审合格的，方可进入投标报价总价的评审及评标基准值的计算。

出现下列情形之一的投标报价为无效报价：

1.1 投标报价超过该项目招标控制价的；

1.2 界定为“串通投标”的；

1.3 不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

1.4 报价过低（详见评分办法前附表2.2）。

2、投标报价分项报价评审

评标委员会进行商务标报价详细评审时，发现有下列情形之一的，应否决其投标：

2.1 规费、税率不按招标文件规定数值计取的；

2.2 暂列金额、材料购置费不按招标文件规定标准计取的，投标报价中变更暂列金额、预留金或招标人提供的暂估价的；

2.3 修改分部分项工程量清单项目或数量的；

2.4 人工单价低于相关规定的；

2.5 投标人的投标报价超过招标控制价的；

2.6 经评标委员会认定为重大偏差的其他情形。

3、投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.1 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.3 不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4 评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法定代表人或被授权人签字）提交评委会，但不得超过20分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

5 推荐中标候选人

控制价/预算价400万元以下的工程，经评审合格的投标文件，评标委员会按投标人综合得分最高者确定为中标人。

# 第五章 评标标准和评分细则

一．资格审查

1、资质要求：投标人需具备相关行业合法有效的营业执照、施工资质及安全施工许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

2、审查内容：企业法人营业执照、资质证书（若有）、安全生产许可证（若有）；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。

二、符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

三、 废标条款

1、投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理

（1）不满足第2章“投标人须知”规定的任何一种情形的。

（2）不满足评标办法前附表中任一种情形的。

(3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

(4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(5)投标函中投标报价、工期、质量标准或其他实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

(6) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

(7)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

(8) 投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

(9)投标文件中填报的项目负责人与资格预审通过的项目负责人前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

（10）不符合招标文件明确要求的其他相关规定的。

五、投标文件的澄清和补正

1、 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、按照招标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其项目负责人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

六、其他

（1）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。其他资格审查资料详见投标须知前附表第24之规定。

（2）、如果开标过程中出现不足三家或者因投标文件不符合要求被废而出现不足三家的，只要有符合投标要求的投标人，可以继续开标评标并确定中标人。

## 广田西湖壹号小区充电桩布线工程

## （专业分包）

## (项目编号：YX-23-130)

投

标

文

件

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开标时间：      年   月  日

### 第五章 投标文件格式

一、投 标 函

致：                     （招标人名称）

- 我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以最终投标报价小 写 ：

- 大写：            工期        日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派               为本工程现场负责人，其资格为            及其联系电话                。我方承诺，该工程现场负责人未担任其他在建工程的负责人，否则我方愿放弃中标资格。

4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

年    月    日

附：工程量清单报价表

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广田西湖壹号小区充电桩布线工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:WDZ-YJV22-1kV-1*300 3.电压等级:1kV | m | 5058 |  |  |
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-1*300 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 78 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:YFD-WDZ-YJV22-1kV-1*150 3.电压等级:1kV | m | 1666 |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-1*150 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 26 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:YFD--YJV22-1kV-4*185+1*95 3.电压等级:135 | m | 180 |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-4*185+1*95 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:YFD-WDZ-YJV22-1kV-4*120+1*70 3.电压等级:1kV | m | 673 |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-4*120+1*70 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 17 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:YFD-WDZ-YJV22-1kV-4*70+1*35 3.电压等级:1kV | m | 335 |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-4*70+1*35 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆(主材甲供) 2.型号:YFD-WDZ-YJV22-1kV-4*35+1*16 3.电压等级:1kV | m | 868 |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 1.名称:WDZ-YJV22-1kV-4*35+1*36 2.电压等级(kV):1kV | 个 | 26 |  |  |
| 14 | 低压电缆分线箱(主材甲供) | 1.型号:一进三出(DLX12、DLX13、DLX14、DLX15、DLX16、DLX17) | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 低压电缆分线箱(主材甲供) | 1.型号:一进三出(DLX5、DLX8) | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 低压电缆分线箱(主材甲供) | 1.型号:一进三出(DLX6、DLX7、DLX9、DLX10) | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 低压电缆分线箱(主材甲供) | 1.型号:一进三出(DLX11) | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 配电箱(主材甲供) | 1.名称:12表位表箱 | 台 | 61 |  |  |
| 19 | 配电箱(主材甲供) | 1.名称:9表位表箱 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 配电箱(主材甲供) | 1.名称:6表位表箱 | 台 | 12 |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22 | 税金（3%） |  |  |  |  | 0.00 |
| 22 | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、投标人一般情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | - 主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | - 等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  | 现有职工总人数 （人） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、拟投入本项目组的工作人员汇总表

| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

六：其他资料（公司资质文件等）